西昌学院监控维护保养项目货物、服务采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西昌学院监控维护保养项目 | 一、服务范围： 包括但不局限于安装有一期二期五期视频监控设施设备的下列区域： （1）邛海校区、少数民族预科教育学院 校门口、道路、后山围墙、地质灾害点、食堂、学生宿舍、教室、运动场、篮球场、天成学院等区域。 （2）安宁校区 第1、3、4、5食堂、老教工食堂周边及内部；危化库，实训楼、外语楼、艺术楼、信息楼、动科楼、农学楼、理学楼、外文楼、工程、经管楼、图书馆、学生活动中心周边及大门口；学生宿舍第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、 19、20、21、22栋内部；行政楼、校大门、教师宿舍周边；道路；南图门、南学8栋。 （3）具体校园视频监控系统维护保养服务范围以甲方认定为准。 二、服务内容 1.系统设备的故障排除。 2.系统设备损坏后的维修和更换。 3.系统线缆检查和维护。 4.系统改造和升级建议。 5.每个月巡查一次。 6.每六个月对系统设备进行保养和检查一次。 7.每六个月进行一次监控点位树枝等杂物清理。 8.维保服务，一般维修3小时内必须恢复，超过3小时不能恢复必须提供替代方案须承诺指定专人负责。 三、报名供应商须出示常用零部件及工时费价目表（成交供应商向学校提供的配件，将保修一年 (自实际使用之日开始计算，如有特别注明，则另行协商)，维保中单次维保300元及以下的维修费用由维保单位承担，单次维保300元以上的维修保养费用，根据维保清单，校方签字确认后，以明细清单为依据进行计算后由校方按月据实支付，若明细清单没有列出的设备维修，中标单位必须以市场最低价进行核算后再由甲方按月据实支付。双方对价格有异议，可通过第三方询价确定。 四、服务期限及付款要求： （一）服务期限（2年）：2026年1月20日至2028年1月19日止； （二）付款方式：银行转账，根据中标价格，校方每年分两次支付总中标价款，每年年财政预算下达之日起30日内支付中标价款50%；每年9月30日前再次支付中标价款50%。付款前，乙方应提供足额的发票。 （三）中标后，中标供应商按照中标价5%向采购方缴纳（银行转账）履约保证金。 | 项 | 1 | 7.5万元/年 | 7.5万元/年 |